## Plan1
CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO
0.00 | Serviço Executado | PRONTIDAO TURMA PROPRIA
1.02 | Serviço Executado | OPERADO DISPOSITIVO DE MANOBRA/ PROTECAO
1.03 | Serviço Executado | EXECUTADO ITEM DE MANOBRA
1.09 | Serviço Executado | NECESSÁRIO INTERROMPER CIRCUITO DE BT PARA REPARO
1.10 | Serviço Executado | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO /CLIENTES INTERROMPIDOS
1.11 | Serviço Executado | SUBST. CH. FACA/RELIGADOR/SECCIONALIZADOR/CH. SF6
1.12 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO TRANSFORMADOR
1.13 | Serviço Executado | SUBST. CRUZETA/ISOLADOR/PARA-RAIOS/CH. FUSIVEL
1.21 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO VAO DE REDE PRIMARIA
1.23 | Serviço Executado | REPAROU CONDUTOR
1.24 | Serviço Executado | NIVELOU REDE
1.26 | Serviço Executado | INSTALADO BY-PASS / JUMPER EQPTOS REDE PRIMARIA
1.27 | Serviço Executado | RELIGADO POR SECCIONAMENTO MT - LINHA VIVA
1.28 | Serviço Executado | RETIRADO VESPEIRO DE MT/BT
1.29 | Serviço Executado | EMENDOU CABO
1.30 | Serviço Executado | SUBSTITUIU EMENDA
1.31 | Serviço Executado | REFEZ CONEXÃO
1.32 | Serviço Executado | REFEZ TERMINAL
1.33 | Serviço Executado | SUBSTITUIU GRAMPO DE LINHA VIVA
1.34 | Serviço Executado | SUBSTITUIU PINO
1.35 | Serviço Executado | SUBSTITUIU TACO
1.36 | Serviço Executado | SUBSTITUIU TERMINAL
1.38 | Serviço Executado | RELIG./RESTAB. APOS SECCIONAMENTO MT
1.61 | Serviço Executado | INST. / RET. PLACA DE ADVERT. EQPTOS / DISJ. DE BT
1.62 | Serviço Executado | INSPECIONAR REDE PRIMARIA
1.64 | Serviço Executado | EFETUADO LEITURA EM EQUIPAMENTOS DE MEDIA TENSAO
1.72 | Serviço Executado | RETIRADO OBJETO ESTRANHO NA REDE
1.73 | Serviço Executado | PLANTOES DE COBERTURA
10.1 | Serviço Executado | AMEACA À INTEGRIDADE FISICA
10.2 | Serviço Executado | APRESENTOU LIMINAR (INFORMAR O Nº DO PROCESSO)
10.3 | Serviço Executado | AREA TELEMEDIDA
10.4 | Serviço Executado | INSTALACAO DE ORGAO PUBLICO
10.5 | Serviço Executado | CLIENTE COM ABERTURA DE CONTRATO
10.6 | Serviço Executado | CLIENTE DESCONHECE SOLICITACAO
10.7 | Serviço Executado | CLIENTE DESISTIU DO ATENDIMENTO
10.9 | Serviço Executado | CONDICOES CLIMATICAS
11.0 | Serviço Executado | ENCONTRADO CORTADO
11.1 | Serviço Executado | EQUIPAMENTO EM MAU ESTADO
11.2 | Serviço Executado | EQUIPAMENTO NAO PERTENCE À CIA
11.4 | Serviço Executado | IRREGULARIDADE SANADA
11.6 | Serviço Executado | IRREGULARIDADE NAO CORRIGIDA
12.2 | Serviço Executado | INSTALACAO ENCONTRADA DESLIGADA SEM MEDIDOR
12.3 | Serviço Executado | MEDIDOR NAO ENCONTRADO
12.4 | Serviço Executado | LOCAL DEMOLIDO
12.5 | Serviço Executado | INSTALACAO COM MEDICAO INDIRETA
13.4 | Serviço Executado | MEDIDOR OBSOLETO
13.6 | Serviço Executado | NECESSARIO TECNICO PARA ABRIR CLMI
13.7 | Serviço Executado | NECESSARIO TECNICO PARA ABRIR CP REDE
14.2 | Serviço Executado | PACIENTE DOENTE NO LOCAL (ORIENTAR DEVIDAMENTE)
14.4 | Serviço Executado | INSTALACAO COM RAMAL SUBTERRANEO
14.5 | Serviço Executado | REDE MBN
14.6 | Serviço Executado | SEM COMUNICACAO COM MED, VIA PORTA OTICA
15.3 | Serviço Executado | INSTALACAO ENCONTRADA DESLIGADA
15.4 | Serviço Executado | AREA DE RISCO
15.5 | Serviço Executado | DECISAO JUDICIAL
15.7 | Serviço Executado | NUMERO MEDIDOR NAO CONFERE
15.9 | Serviço Executado | HOSPITAL OU UNIDADE DE SAUDE
16.1 | Serviço Executado | DESLIGADO COM RET. DE GERAL DE INTERLIGACAO
16.3 | Serviço Executado | DESLIGADO COM RET. DE RAMAL E MEDIDOR
16.4 | Serviço Executado | DESLIGADO NA CAIXA CP-REDE
16.5 | Serviço Executado | LEITURA REALIZADA
16.8 | Serviço Executado | NOVO CLIENTE NO LOCAL
17.5 | Serviço Executado | RELIGAR/REST. NO BORNE
18.0 | Serviço Executado | VISTORIADO PADRAO E INSTALADO MEDIDOR E RAMAL
18.1 | Serviço Executado | LIGAÇÃO NOVA/PROVISÓRIA POLI OU MONO COM RAMAL
18.2 | Serviço Executado | LIGAÇÃO NOVA/PROVISÓRIA POLI OU MONO COM RAMAL - Á
2.01 | Serviço Executado | FECHAR DISPOSITIVO DE PROTECAO (RELIGADOR)
2.05 | Serviço Executado | RELIGADOR COM TENSAO (NAO OPERADO)
2.06 | Serviço Executado | RELIGADOR SEM TENSAO (NAO OPERADO)
20.5 | Serviço Executado | NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO
3.01 | Serviço Executado | FECHAR DISPOSITIVO DE PROTECAO (SECCIONALIZADOR)
3.05 | Serviço Executado | SECCIONALIZADOR COM TENSAO (NAO OPERADO)
3.06 | Serviço Executado | SECCIONALIZADOR SEM TENSÃO (NAO OPERADO)
30.1 | Serviço Executado | NEGOCIADO SEM TRANSFERÊNCIA
30.2 | Serviço Executado | NEGOCIADO COM TRANSFERÊNCIA
31.1 | Serviço Executado | CLIENTE NEGOU NEGOCIAR
31.2 | Serviço Executado | DESABITADO
31.3 | Serviço Executado | FALECIDO
31.4 | Serviço Executado | FUGA DE DÉBITO
31.5 | Serviço Executado | IMPOSSIBILIDADE DE ASSINAR
31.6 | Serviço Executado | JÁ NEGOCIADO
31.7 | Serviço Executado | SEM DÉBITO
31.9 | Serviço Executado | QUITOU DÍVIDA
33.0 | Serviço Executado | CLIENTE RECUSOU PAGAR
33.1 | Serviço Executado | CLIENTE INFORMOU QUE VAI PAGAR
33.3 | Serviço Executado | CONTA PAGA CARTÃO DE CRÉDITO
33.4 | Serviço Executado | ENTREGA DE COMUNICADO
4.01 | Serviço Executado | FECHADO DISP. PROTECAO (CH. FUSIVEL CIRC. SECAO)
4.05 | Serviço Executado | CHAVE FUSIVEL COM TENSAO (NAO OPERADO)
4.06 | Serviço Executado | CHAVE FUSIVEL SEM TENSAO (NAO OPERADO)
4.07 | Serviço Executado | REARMOU DISJUNTOR DO AP
4.08 | Serviço Executado | SUSPEITA DE AP REARMADO PELO CLIENTE
5.01 | Serviço Executado | FECHADO DISPOSITIVO DE PROTECAO (TRANSFORMADORES)
5.02 | Serviço Executado | SUBSTITUIU CHAVE FUSIVEL / BLOCO PEDESTAL
5.05 | Serviço Executado | DISPOSITIVO COM TENSAO(NAO OPERADO) -> Split
5.06 | Serviço Executado | DISPOSITIVO SEM TENSAO(NAO OPERADO) -> Agrupamento
5.07 | Serviço Executado | DISPOSITIVO COM TENSAO(NAO OPERADO) -> Split
5.08 | Serviço Executado | DISPOSITIVO SEM TENSAO(NAO OPERADO) -> Agrupamento
5.09 | Serviço Executado | INSPECIONAR POSTE
5.10 | Serviço Executado | RECOLHIDO POSTE
5.11 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO POSTE
5.12 | Serviço Executado | ESCORAR POSTE
5.13 | Serviço Executado | INTERLIGAR CIRCUITO DE TRANSFORMADOR
5.14 | Serviço Executado | SUBST. / INST. / RET. ACESSORIOS REDE SECUNDARIA
5.18 | Serviço Executado | SUBSTITUIU CABO NA CT
5.19 | Serviço Executado | EMENDOU CABO/REFEZ CONEXÃO CT
5.20 | Serviço Executado | LIVROU DE PERIGO REDE DE OUTRAS CIAS
5.21 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO VAO DE REDE SECUNDARIA
5.22 | Serviço Executado | EMENDA/TENSIONA/DESEMB./AMARR. RD BT
5.27 | Serviço Executado | ISOLAR / SECCIONAR CONDUTOR
5.31 | Serviço Executado | VERIFICAR NECESSIDADE DE INSTALAR MEDICAO 168 H
5.32 | Serviço Executado | TENSAO VERIFICADA, NAO NECESSARIO MEDICAO
5.34 | Serviço Executado | TENSAO VERIFICADA, MEDICAO DE 168 H INSTALADA
5.35 | Serviço Executado | NS EXECUTADA - MEDICAO RETIRADA
5.36 | Serviço Executado | INSTALADO MEDICAO RE1000 - 24 HORAS
5.37 | Serviço Executado | INSTALADO MEDICAO RE1000 - 168 HORAS
5.38 | Serviço Executado | RETIRADO MEDICAO RE1000 - 24 HORAS
5.39 | Serviço Executado | RETIRADO MEDICAO RE1000 - 168 HORAS
5.40 | Serviço Executado | SUBSTITUIR CONJUNTO DE MEDICAO
5.41 | Serviço Executado | SUBSTITUICAO DO FUSIVEL DO CONJUNTO DE MEDICAO
5.42 | Serviço Executado | EFETUAR LEITURA NO CONJUNTO DE MEDICAO
5.43 | Serviço Executado | SUBSTITUICAO OU MANUTENCAO DOS MODULOS DE COMUNICA
5.45 | Serviço Executado | SUBSTITUICAO OU MANUTENCAO DA CHAVE DE AFERICAO DO
5.46 | Serviço Executado | LIGOU DIRETO - MEDIDOR
5.47 | Serviço Executado | CAIXA MEDIDOR DANIFICADA
5.48 | Serviço Executado | REPARO PROVISÓRIO EM CABO CONCÊNTRICO
5.49 | Serviço Executado | NORMALIZOU FASEAMENTO
5.50 | Serviço Executado | REPAROU MAU CONTATO NO MEDIDOR
5.52 | Serviço Executado | REPAROU MAU CONTATO NO DISJUNTOR
5.62 | Serviço Executado | VERIFICACAO DO SISTEMA
5.63 | Serviço Executado | CANCELADO P/ ATENDER PRIORIDADE
5.64 | Serviço Executado | APOIO A OUTRA EQUIPE
5.65 | Serviço Executado | Não oferece risco/Não pertence à companhia
5.66 | Serviço Executado | Verificado, necessário manutenção
5.67 | Serviço Executado | NECESSARIO SUBSTITUIR RAMAL
5.70 | Serviço Executado | INSPECIONAR ARVORE TOCANDO NA REDE
5.71 | Serviço Executado | PODA ARVORE
5.73 | Serviço Executado | PODOU SOBRE RAMAL
6.01 | Serviço Executado | CONSTATADA E NOTIFICADA AUTO RELIGACAO
6.02 | Serviço Executado | CONSTATADO E NOTIFICADO DESVIO NA CAIXA DE MEDICAO
6.03 | Serviço Executado | CONSTADO E NOTIFICADO DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA
6.04 | Serviço Executado | CONSTADO E NOTIFICADO DESVIO NO RAMAL DE LIGACAO
6.05 | Serviço Executado | INSTALACAO ENCONTRADA REGULARIZADA
6.06 | Serviço Executado | IMOVEL DESOCUPADO
6.07 | Serviço Executado | ERRO DE CADASTRO
6.08 | Serviço Executado | ENCONTR. MEDIDOR MANIPULADO/DANIFIC. OU C/ DEFEITO
6.11 | Serviço Executado | RETIRADO RAMAL DE LIGACAO
6.15 | Serviço Executado | RETIRADO MEDIDOR
6.16 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO MEDIDOR
6.18 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO / RETIRADO OUTRO EQUIP MEDICAO
6.19 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO VISOR CX MEDICAO
6.20 | Serviço Executado | ELIMINADO VESPEIRO
6.22 | Serviço Executado | RELIG./REST. NO POSTE/PINGADOURO/MD INDIRETA OU MT
6.24 | Serviço Executado | IN EXECUTADA - ENCONTRADO NORMAL
6.25 | Serviço Executado | UC NOTIFICADA: EM DESACORDO COM AS NORMAS
6.31 | Serviço Executado | ATENDIMENTO PONTO DE IP CONVENCIONAL
6.32 | Serviço Executado | ATENDIMENTO PONTO DE IP SEMI-CONVENCIONAL
6.33 | Serviço Executado | ATENDIMENTO PONTO DE IP NAO-CONVENCIONAL
6.34 | Serviço Executado | PONTO DANIFICADO VANDALISMO
6.35 | Serviço Executado | EXECUTADA RONDA DE IP
6.37 | Serviço Executado | EXECUTADA AFERICAO EM CAMPO
6.39 | Serviço Executado | UC NOTIFICADA P/ REVISITA
6.40 | Serviço Executado | UC COM IRREGULARIDADE - GERAR IN
6.42 | Serviço Executado | IN EXECUTADA: DESFEITA INTERLIGACAO
6.43 | Serviço Executado | INSTALADO MEDIDOR
6.44 | Serviço Executado | IN EXEC.: ENCONTR. IRREG. EM OUTROS EQUIP. MEDICAO
6.46 | Serviço Executado | PERTURBACAO NA RDA PROVOC. P/ CARGA DO CLIENTE
6.47 | Serviço Executado | INTERVENCAO EM EQUIPAMENTO DE TELEMEDICAO
6.48 | Serviço Executado | RELIGOU POR CORTE INDEVIDO
6.49 | Serviço Executado | RELIGOU PROVISÓRIO
6.50 | Serviço Executado | EQUIP. MEDICAO ENVIADO PARA LABORATORIO
6.52 | Serviço Executado | IN SEM IRREGULARIDADE DE MT
6.53 | Serviço Executado | IN COM IRREGULARIDADE DE MT
6.60 | Serviço Executado | VERIFICACAO VISUAL, PADRAO COM SUSPEITA DE PERDAS
6.65 | Serviço Executado | DESLIGADO MEDICAO INDIRETA
6.93 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO / INSTALAR LUMINARIA
7.01 | Serviço Executado | DESLIGADO NO POSTE/PONTO DE APOIO OU MEDICAO INDIR
7.02 | Serviço Executado | CORTE EXECUTADO POR RISCO EMINENTE
7.03 | Serviço Executado | DESLIGADO NA CAIXA
7.04 | Serviço Executado | DESLIGADO SIMBOLICAMENTE/DISJUNTOR
7.05 | Serviço Executado | CONTA PAGA APRESENTADA
7.06 | Serviço Executado | IMPEDIMENTO DE ACESSO PELO CLIENTE
7.07 | Serviço Executado | LOCAL FECHADO / CLIENTE AUSENTE
7.08 | Serviço Executado | LOCAL INTERDITADO/SEM ACESSO
7.09 | Serviço Executado | SERVICO NAO EXECUTADO - OUTROS MOTIVOS
7.10 | Serviço Executado | INSTALADO RAMAL MONOFASICO
7.11 | Serviço Executado | INSTALADO RAMAL BIFASICO
7.12 | Serviço Executado | INSTALADO RAMAL TRIFASICO
7.13 | Serviço Executado | CONECTADO RAMAL SUBTERRANEO ATE 120MM
7.14 | Serviço Executado | CONECTADO RAMAL SUBTERRANEO MAIOR QUE 120MM
7.15 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO RAMAL MONOFASICO
7.16 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO RAMAL BIFASICO
7.17 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO RAMAL TRIFASICO
7.18 | Serviço Executado | Local vazio
7.19 | Serviço Executado | INSTALACAO DE CAIXA POLI
7.21 | Serviço Executado | EMENDOU RAMAL DE LIGAÇÃO AEREO
7.22 | Serviço Executado | SUBSTITUIU FUSIVEL NO BTG
7.23 | Serviço Executado | EFETUADO RECURSO - REPAS EQUIP SUBTERRANEO
7.24 | Serviço Executado | VISTORIADO UC DE BT/MT C/ PROJETO - C/ IRREGULARID
7.25 | Serviço Executado | SEM RECURSO - REPAS EQUIP SUBTERRANEO
7.27 | Serviço Executado | VISTORIADO UNIDADE CONSUMIDORA MT CONF PROJETO
7.28 | Serviço Executado | VISTORIADO UC DE BT C/ PROJETO - S/ IRREGULARIDADE
7.35 | Serviço Executado | LIGADO PADRAO COM INSTALACAO TC/MEDICAO INDIRETA
7.36 | Serviço Executado | LIGADO PADRAO MONOFASICO (VIST., RAMAL E MEDIDOR)
7.37 | Serviço Executado | LIGADO PADRAO BIFASICO (VIST., RAMAL E MEDIDOR)
7.38 | Serviço Executado | LIGADO PADRAO TRIFASICO (VIST., RAMAL E MEDIDOR)
7.39 | Serviço Executado | VIST. PADRAO MONOFASICO, BIFASICO OU TRIFASICO
7.40 | Serviço Executado | REPAROU CONEXÃO NO ESTAI - FASE/NEUTRO
7.41 | Serviço Executado | CANCELADA - NIVELOU RAMAL
7.42 | Serviço Executado | TROCA CONEXOES NO PINGADOURO
7.44 | Serviço Executado | CORTADO PARA CONSERTO
7.46 | Serviço Executado | LIGADO/DESLIGADO PROVISORIAMENTE COM MEDICAO
7.47 | Serviço Executado | LIGADO/DESLIGADO PROVISORIAMENTE SEM MEDICAO
7.48 | Serviço Executado | VIST. PADRAO E INST. MEDIDOR - RAMAL A INSTALAR
7.49 | Serviço Executado | VIST. PADRÃO E INST. MEDIDOR - CONEXOES A FECHAR
7.50 | Serviço Executado | MARCADO LOCAL DE ENTRADA DE SERVICO
7.51 | Serviço Executado | REPAROU CONEXAO DO RAMAL C/ REDE - FASE/NEUTRO
7.53 | Serviço Executado | RET./VIST., ENCONT. NORMAL, RESTAB. SELO SEGURANCA
7.54 | Serviço Executado | Reparada uma fase de rede de BT partida
7.55 | Serviço Executado | Reparadas duas fase de rede de BT partida
7.57 | Serviço Executado | RELIGADO APOS CORTE P/ CONSERTO
7.62 | Serviço Executado | EFETUADO RELIGACAO/RESTABELECIMENTO
7.70 | Serviço Executado | SERVICO REPROVADO
7.73 | Serviço Executado | SERVICOS EM CAIXAS/MEDIDORES/DISJUNTOR
7.74 | Serviço Executado | EFETUADA RELIG. URG./CORTE INDEV/JUD - NA CAIXA
7.76 | Serviço Executado | RELIG URG/CORTE INDEV/JUD-POSTE/PING/MED IND/MT
7.78 | Serviço Executado | EXECUTADA TRIAGEM EM MEDIDORES NA CPA
7.83 | Serviço Executado | EXECUTADO LIGACAO NOVA EM MT
7.84 | Serviço Executado | EFETUADO LEITURA EM CLIENTES DA MT
7.86 | Serviço Executado | REPROG./RECUP. MEMORIA DE MASSA MED. ELETRONICOS
7.87 | Serviço Executado | EFETUADO CORTE EM CLIENTE DE MT
7.88 | Serviço Executado | VERIFICADO SAIDA SERIAL
7.89 | Serviço Executado | EQUIPAMENTO VERIFICADO
7.90 | Serviço Executado | INDICADO CORTE NO POSTE/PONTO DE APOIO
7.91 | Serviço Executado | LIGADO DIRETO SEM MEDIDOR NO LOCAL
7.92 | Serviço Executado | LIGOU DIRETO - MEDIDOR ENCAPSULADO
7.93 | Serviço Executado | LIGOU DIRETO - TC / TP EM ESTAÇÃO CONSUMIDORA
7.94 | Serviço Executado | SERVICOS EM CAIXA DE DISTRIBUICAO
7.95 | Serviço Executado | SUBSTITUIU FUSIVEL NA CD
7.96 | Serviço Executado | ALTERAÇÃO DE BITOLA
8.71 | Serviço Executado | VISTORIADO, ENCONTRADO NORMAL, C/ EXEC. DE SERVIÇO
8.74 | Serviço Executado | IMPEDIMENTO DE EXECUCAO DO SERVICO
8.75 | Serviço Executado | IMPEDIMENTO DE EXECUCAO PELO CLIENTE
8.78 | Serviço Executado | VÃO LIVRE SUPERIOR A 30M
8.79 | Serviço Executado | AVALIAR SITUAÇÃO RISCO/FX SERVID IT/RD/FE
8.81 | Serviço Executado | VISTORIADO, DEFEITO INTERNO NA UNID.CONS.
8.82 | Serviço Executado | VISTORIADO, ENCONTRADO NORMAL
8.83 | Serviço Executado | VISTORIADO, DESL. FALTA PAGAMENTO
8.84 | Serviço Executado | VISTORIADO, DISJUNTOR DESARMADO
8.85 | Serviço Executado | TURMA PROPRIA / EMPREITEIRA NO LOCAL
8.88 | Serviço Executado | LOCAL FECHADO / CLIENTE AUSENTE
8.90 | Serviço Executado | ENDERECO NAO LOCALIZADO
9.00 | Serviço Executado | EXECUTADO SERVIÇO REDE SUBTERRANEA
9.01 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO REMOTA DE COMUNICACAO
9.02 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO ANTENA / SENSOR
9.03 | Serviço Executado | INSTALADO TELEMEDICAO EM UC MT
9.04 | Serviço Executado | INSTALADO TELEMEDICAO EM UC BT
9.05 | Serviço Executado | INSTALADO MODULO DE CORTE/RELIGA UC BT
9.21 | Serviço Executado | DESLIGADO NO POSTE COM BASTÃO DE CORTE
9.82 | Serviço Executado | SITUACAO NORMAL - CONFIRMADO VIA TELEFONE
9.90 | Serviço Executado | LOCAL PERIGOSO
9.94 | Serviço Executado | AUDITORIA DE CAMPO
9.95 | Serviço Executado | SERVIÇO CONFORME
9.96 | Serviço Executado | SERVIÇO NÃO CONFORME
9.98 | Serviço Executado | TRANSFORMAR SERVIÇO EM MANOBRA
A.01 | Serviço Executado | Abrir DJ (falha de comunicação)
A.02 | Serviço Executado | Afastar DJ da barra
A.03 | Serviço Executado | Ajuste relé 90
A.04 | Serviço Executado | Alarme de carregamento de mola
A.05 | Serviço Executado | Alarme de falha de bobina
A.06 | Serviço Executado | Alarme de falta de CA
A.07 | Serviço Executado | Alarme de falta de CC no relé
A.08 | Serviço Executado | Alarme de temperatura alta
A.09 | Serviço Executado | Baseados na SE
A.10 | Serviço Executado | Bloqueio 79 (falha de comunicação)
A.11 | Serviço Executado | Comissionamento
A.12 | Serviço Executado | Comparação de fase
A.13 | Serviço Executado | Encerrantes do Mês
A.14 | Serviço Executado | Encostar DJ na barra
A.15 | Serviço Executado | Fechar DJ (falha de comunicação)
A.16 | Serviço Executado | Inspeção de Rotina
A.17 | Serviço Executado | Leitura 138kV
A.18 | Serviço Executado | Leitura 13kV/25kV
A.19 | Serviço Executado | Linha fora (falha de comunicação)
A.20 | Serviço Executado | Manobra em KS
A.21 | Serviço Executado | Manutenção autônoma
A.22 | Serviço Executado | Manutenção conjunta
A.23 | Serviço Executado | Normalização 79 (falha de comunicação)
A.24 | Serviço Executado | Ocorrência de Grande Vulto
A.25 | Serviço Executado | PI - Impedimento
A.26 | Serviço Executado | PI - Normalização
A.27 | Serviço Executado | Recebimento de carro pipa
A.28 | Serviço Executado | Reset de comunicação
A.29 | Serviço Executado | Retificador desarmado
A.30 | Serviço Executado | Verificação sem tensão de retorno
A.31 | Serviço Executado | Violação de tensão (CACC bloqueando)
A.32 | Serviço Executado | Vistoria pós desarme de LTA
A.33 | Serviço Executado | Transferência/ Desarme TSL
A.34 | Serviço Executado | Apoio manutenção
A.35 | Serviço Executado | Termovisão
A.36 | Serviço Executado | MPR em grupo de Baterias
A.37 | Serviço Executado | MPR em retificadores
A.38 | Serviço Executado | Manobra 138kV
A.39 | Serviço Executado | Manobra 25kV
A.40 | Serviço Executado | Retirada de corpo estranho
C.97 | Serviço Executado | CANCELADA - SOBRA DE CAMPO
D.04 | Serviço Executado | DESLIGADO POR SECCIONAMENTO MT
D.05 | Serviço Executado | DESLIGADO NA CAIXA DE DISTRIBUICAO
D.07 | Serviço Executado | DESLIGADO NA GERAL/PARCIAL (ENTRE CD E BORNE)
D.08 | Serviço Executado | DESLIGADO NO RAMAL SUBTERRANEO
D.13 | Serviço Executado | DESLIGADO POR IRREGULARIDADE
D.27 | Serviço Executado | DESLIGADO POR SECCIONAMENTO MT - LINHA VIVA
EPID | Serviço Executado | IMPEDIDO-CONTROLE EPIDEMIOLOGICO
F.20 | Serviço Executado | FISCALIZACAO EXECUTADA
F.21 | Serviço Executado | REALIZADA FISC. SUP CORTE EXEC.(EXE/REJ)
F.22 | Serviço Executado | NAO CONFORME COM IMPACTO
F.23 | Serviço Executado | NAO CONFORME RETRABALHO INSPECAO
F.25 | Serviço Executado | CONFORME
F.26 | Serviço Executado | NAO CONFORME
F.27 | Serviço Executado | NAO CONFORME RETRABALHO NORMALIZACAO
I002 | Caracterização | FORNECIMENTO IRREGULAR PARA TERCEIROS
I003 | Caracterização | DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA 1 FASE
I004 | Caracterização | DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA 2 FASES
I005 | Caracterização | DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA 3 FASES
I006 | Caracterização | DUPLO FORNECIMENTO BT SEM MEDICAO
I007 | Caracterização | DUPLO FORNECIMENTO MT SEM MEDIÇÃO
I008 | Caracterização | FASE B NÃO ALIMENTADA (AT/MT)
I009 | Caracterização | LIGACAO INVERTIDA
I010 | Caracterização | DUPLO FORNECIMENTO BT COM MEDICAO
I011 | Caracterização | DUPLO FORNECIMENTO MT COM MEDIÇÃO
I012 | Caracterização | DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA 1 FASE C/REV
I013 | Caracterização | DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA 2 FASES C/REV
I014 | Caracterização | DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA 3 FASES C/REV
I015 | Caracterização | DERIVACOES DA REDE DANIFICADA
I016 | Caracterização | DESVIO NO RAMAL DE LIGACAO 1 FASE
I017 | Caracterização | DESVIO NO RAMAL DE LIGACAO 2 FASES
I018 | Caracterização | DESVIO NO RAMAL DE LIGACAO 3 FASES
I019 | Caracterização | LIGACAO DIRETA
I020 | Caracterização | ANOMALIAS NAS ENGRENAGENS DO MEDIDOR
I021 | Caracterização | AUSÊNCIA DE MEDIDOR
I022 | Caracterização | BOBINA/CIRCUITO POTENCIAL ABERTO FASE A
I023 | Caracterização | BOBINA/CIRCUITO POTENCIAL ABERTO FASE B
I024 | Caracterização | BOBINA/CIRCUITO POTENCIAL ABERTO FASE C
I025 | Caracterização | DEFICIÊNCIA NAS CONEXOES
I026 | Caracterização | DIAGRAMA FASORIAL NAO CONFORME
I027 | Caracterização | ERRO NA AFERICAO
I028 | Caracterização | MEDIDOR COM PARÂMETROS ERRADOS
I029 | Caracterização | MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA
I030 | Caracterização | MEDIDOR COM TAMPA QUEBRADA
I031 | Caracterização | MEDIDOR DANIFICADO
I032 | Caracterização | MEDIDOR DEFEITUOSO
I033 | Caracterização | MEDIDOR DESPROGRAMADO
I034 | Caracterização | MEDIDOR DESTRUIDO
I035 | Caracterização | MEDIDOR SEM COMUNICACAO
I036 | Caracterização | MEDIDOR SEM COMUNICACAO COM DISPLAY
I037 | Caracterização | MEDIDOR SEM COMUNICACAO COM O RF
I038 | Caracterização | MEDIDOR SEM COMUNICACAO COM RF E DISPLAY
I039 | Caracterização | PONTE ENTRE FASES BLOCO TERMINAIS FASE A
I040 | Caracterização | PONTE ENTRE FASES BLOCO TERMINAIS FASE B
I041 | Caracterização | PONTE ENTRE FASES BLOCO TERMINAIS FASE C
I042 | Caracterização | RTC NAO COMPATIVEL
I043 | Caracterização | RTP NAO COMPATIVEL
I044 | Caracterização | TERMINAL DE PROVA ABERTO FASE A
I045 | Caracterização | TERMINAL DE PROVA ABERTO FASE B
I046 | Caracterização | TERMINAL DE PROVA ABERTO FASE C
I047 | Caracterização | TRAVAMENTOS DA MEDICAO
I048 | Caracterização | LEITURA INCOMPATIVEL MEDIDOR
I049 | Serviço Executado | NECESSIDADE MODERNIZACAO BT-INDIRETO
I050 | Serviço Executado | NECESSIDADE MODERNIZAÇÃO MT
I051 | Serviço Executado | NECESSIDADE MODERNIZACAO BT-VAREJO
I052 | Caracterização | DIVERGENCIA CADASTRAL DO MEDIDOR
I053 | Caracterização | MEDIDOR DESLIGADO
I054 | Caracterização | MEDIDOR ISOLADO
I057 | Caracterização | CONDICAO DE LACRACAO AUSENTE
I058 | Serviço Executado | LACRES CAIXA DISTRIBUICAO ADULTERADOS
I059 | Serviço Executado | LACRES CAIXA DISTRIBUICAO RETIRADOS
I060 | Serviço Executado | LACRES CAIXA DE MEDICAO ADULTERADOS
I061 | Serviço Executado | LACRES CAIXA DE MEDICAO RETIRADOS
I062 | Serviço Executado | LACRES CAIXA TERMINAL ADULTERADOS
I063 | Serviço Executado | LACRES CAIXA TERMINAL RETIRADOS
I064 | Caracterização | LACRES PORTA ÓTICA ADULTERADOS
I065 | Caracterização | LACRES PORTA ÓTICA RETIRADOS
I066 | Caracterização | LACRES TAMPA DE VIDRO ADULTERADOS
I067 | Caracterização | LACRES TAMPA DE VIDRO RETIRADOS
I068 | Serviço Executado | LACRES TAMPA BLOCO TERMINAIS ADULTERADOS
I069 | Serviço Executado | LACRES TAMPA BLOCO TERMINAIS RETIRADOS
I070 | Caracterização | LACRES BLOCO/CHAVE AFERICAO ADULTERADOS
I071 | Caracterização | LACRES DO BLOCO/CHAVE DE AFERICAO RETIRA
I072 | Caracterização | LACRES COMPARTIMENTO DE TC'S ADULTERADOS
I073 | Caracterização | LACRES COMPARTIMENTO DE TC'S RETIRADOS
I074 | Caracterização | LACRES COMPARTIMENTO DE TP'S ADULTERADOS
I075 | Caracterização | LACRES COMPARTIMENTO DE TP'S RETIRADOS
I076 | Caracterização | ATERRAMENTO PARTIDO
I077 | Caracterização | AUMENTO DE CARGA A REVELIA
I078 | Caracterização | BAIXO ISOLAMENTO SECUNDARIO
I079 | Caracterização | BLOCO DE AFERICAO DANIFICADO
I080 | Caracterização | CABO EXTENSOR DA PORTA OTICA DANIFICADO
I081 | Serviço Executado | CAIXA DE POLICARBONATO DANIFICADA
I082 | Caracterização | CALCULO DE CONFERÊNCIA NAO COMPATIVEL
I083 | Caracterização | CHAVE DE AFERICAO ABERTA
I084 | Caracterização | COMUNICACAO COM RF DANIFICADA
I085 | Caracterização | CONDICAO FISICA DO TC DANIFICADA
I086 | Caracterização | CONDICAO FISICA DO TP DANIFICADA
I087 | Caracterização | CONDICAO NO ENLACE DO RF DANIFICADA
I088 | Caracterização | CONSTANTE DE FATURAMENTO ERRADA
I089 | Caracterização | CRUZETAS DANIFICADAS
I090 | Caracterização | DISPLAY SEM COMUNICACAO
I091 | Caracterização | DISPLAY SEM LEITURA COM NUMERO MEDIDOR
I092 | Caracterização | FIACAO ANTES/DEPOIS CONJUNTO DANIFICADA
I093 | Caracterização | FIACAO SECUNDARIA IRREGULAR
I094 | Caracterização | FIBRA OTICA PARTIDA
I095 | Caracterização | MIGROU PARA BT
I096 | Caracterização | NEUTRO ISOLADO
I097 | Caracterização | PARA-RAIO DANIFICADO
I098 | Caracterização | PRECARIEDADE DAS INSTALACOES
I099 | Caracterização | SEM PLACA DE IDENTIFICACAO NA ESTACAO
I100 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE C/ DEFEITO FASE A
I101 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE C/DEFEITO FASE B
I102 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE C/DEFEITO FASE C
I103 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE C/LIG INV FASE A
I104 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE C/LIG INV FASE B
I105 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE C/LIG INV FASE C
I106 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE DESLIGADO FASE A
I107 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE DESLIGADO FASE B
I108 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE DESLIGADO FASE C
I109 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE ISOLADO FASE A
I110 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE ISOLADO FASE B
I111 | Caracterização | TRANSFORMADOR CORRENTE ISOLADO FASE C
I112 | Caracterização | TRANSFORMADOR POTENCIAL C/DEFEITO FASE A
I113 | Caracterização | TRANSFORMADOR POTENCIAL C/DEFEITO FASE B
I114 | Caracterização | TRANSFORMADOR POTENCIAL C/DEFEITO FASE C
I115 | Caracterização | TRANSFORMADOR POTENCIAL DESLIGADO FASE A
I116 | Caracterização | TRANSFORMADOR POTENCIAL DESLIGADO FASE B
I117 | Caracterização | TRANSFORMADOR POTENCIAL DESLIGADO FASE C
I118 | Caracterização | TRANSFORMADOR POTENCIAL ISOLADO FASE A
I119 | Caracterização | TRANSFORMADOR POTENCIAL ISOLADO FASE B
I120 | Caracterização | TRANSFORMADOR POTENCIAL ISOLADO FASE C
I121 | Serviço Executado | NORMALIZACAO NAO REALIZADA NO ATO
I122 | Serviço Executado | NORMALIZADO NO ATO DA INSPECAO
I123 | Serviço Executado | CLIENTE CIENTE DA INSPECAO
I126 | Caracterização | DIFICULDADES PARA LEITURAS
I127 | Serviço Executado | CLIENTE NAO CIENTE DA INSPECAO
I130 | Caracterização | CONDICOES PRECARIAS DA SUB-ESTACAO
I131 | Caracterização | ILUMINACAO PRECARIA
I132 | Caracterização | DISPOSITIVO SELAGEM QUEBRADO
I133 | Caracterização | VIDRO DO CUBICULO QUEBRADO
I134 | Caracterização | BANCO DE CAPACITORES NA SALA DE BARRAMEN
I135 | Caracterização | SALA DE BARRAMENTO SEM PORTA
I136 | Caracterização | QUADRO DE MADEIRA DANIFICADO
I137 | Caracterização | POSTE DA SUB-ESTACAO DANIFICADO
I138 | Caracterização | RAMAL DE ENTREGA DO CLIENTE EM FIO 6 MM
I139 | Serviço Executado | ANALISE HISTORICO DE CONSUMO
I140 | Serviço Executado | PADRAO DE HABITACAO E VINCULAR
I142 | Caracterização | SEM CHAVES DE ABERTURA APOS O MEDIDOR
I143 | Caracterização | CONECTORES AMPACT/GLV CORTADO(LINHA)
I144 | Caracterização | RAMAL DE BT ABANDONADO
I145 | Caracterização | RAMAL DE BT DESLIGADO
I146 | Caracterização | RAMAL DE BT LIGADO
I154 | Caracterização | CONSUMO COMPATIVEL
I155 | Caracterização | CONSUMO INCOMPATIVEL
I156 | Caracterização | PADRAO LUXUOSO
I157 | Caracterização | PADRAO MEDIANO
I158 | Caracterização | PADRAO MODESTO
I159 | Caracterização | DESVIO EMBUTIDO NO RAMAL DE LIGACAO
I160 | Caracterização | DESVIO EMBUTIDO NO RAMAL DE ENTRADA
I161 | Caracterização | DESVIO INTERNO EM ELETRODUTO NAO EMBUTIDO
LC01 | Serviço Executado | LIG.CLANDESTINA CONST.E REGUL.COM NOVO PADRAO DE M
LC02 | Serviço Executado | RETIRADA LIGACAO CLANDESTINA
LC03 | Serviço Executado | RETIRADA DE 2 À 5 LIG CLANDESTINAS
LC04 | Serviço Executado | RETIRADA DE 5 OU MAIS LIG CLANDESTINAS
LC05 | Serviço Executado | NADA CONSTATADO
LC06 | Serviço Executado | INST. EXISTENTE SEM IRREG.CONSTATADA
LC07 | Serviço Executado | INST. EXISTENTE COM IRREG.CONSTATADA
M.01 | Serviço Executado | EFETUADO MANUTENCAO EM LENTE
M.02 | Serviço Executado | EFETUADO MANUTENCAO EM CAIXA/TAMPA CPREDE
M.03 | Serviço Executado | MED C/INST CAIXA POLICARB REALOCADO
M.05 | Serviço Executado | ALTERADO PONTO DE ENTREGA MT/AT
M.06 | Serviço Executado | EQ MED CONVENC/ENCAPS. MT/AT MANUTENCIONADO
N001 | Caracterização | SBS SUBSTITUICAO DE MEDIDOR SECURIZADO
N002 | Caracterização | NCS NORMALIZACAO DE CAIXA SUBTERRÂNEA
N003 | Caracterização | EMD EXTERIORIZACAO DE MEDIDOR
N004 | Caracterização | SUBSTITUICAO DOS TC´S
N005 | Caracterização | SUBSTITUICAO DOS TP´S
N006 | Caracterização | MANUT.MEDIDOR ENCAPSULADO
N007 | Caracterização | MPD - MANUT PADRAO CPREDE OU CX POLICARB
N008 | Caracterização | NCD - NORMALIZACAO C/DISP SEGURANCA P/ ST
N009 | Caracterização | RMS OU MUDANCA DE LOCAL MESMA MEDICAO
N010 | Caracterização | SUBSTITUICAO DA CAIXA DE POLICARBONATO
N011 | Caracterização | SUBSTITUICAO DA FIACAO SECUNDARIA
N012 | Caracterização | SUBSTITUICAO DA FIBRA OTICA
N013 | Caracterização | SUBSTITUICAO DO BLOCO DE AFERICAO
N014 | Caracterização | SUBSTITUICAO DO CABO EXTENSOR
N015 | Caracterização | SUBSTITUICAO DO DISPLAY COM SAIDA OTICA
N016 | Caracterização | SUBSTITUICAO DO DISPLAY SEM SAIDA OTICA
N017 | Caracterização | SUBSTITUICAO DO ELO FUSIVEL
N018 | Caracterização | IMS INSTALACAO DE MEDIDOR C/ SECURIZACAO
N019 | Caracterização | INSTALACAO DO DISPLAY COM SAIDA OTICA
N020 | Caracterização | PARAMETRIZACAO DO MEDIDOR
N022 | Caracterização | PORTA OTICA EXTERNALIZADA
N023 | Caracterização | TELEMETRIA INSTALADA
N025 | Caracterização | MPD - CPREDE OU CAIXA POLICARB COM RAMAL
S.01 | Serviço Executado | INSTALADO MEDIDOR POLIFASICO
S.02 | Serviço Executado | RETIRADO MEDIDOR POLIFASICO
S.03 | Serviço Executado | INSTALADO MEDICAO INDIRETA
S.04 | Serviço Executado | RETIRADO MEDICAO INDIRETA
S.05 | Serviço Executado | RELIG./RESTAB. NA CAIXA DISTRIBUICAO
S.06 | Serviço Executado | RELIG./RESTABELECIDO NO DISJUNTOR
S.07 | Serviço Executado | RELIG./RESTAB. NA GERAL PARCIAL
S.08 | Serviço Executado | RELIGADO/REST. NORMAL NO RAMAL SUBTERRÂNEO
S.09 | Serviço Executado | RELIG/RESTAB.DE URGÊNCIA NA CD
S.13 | Serviço Executado | RELIGADO POR NORM. IRREGULARIDADE
T.01 | Serviço Executado | AREA TELEMEDIDA SMC
T.02 | Serviço Executado | INSTALACAO SMLC
T.03 | Serviço Executado | REALOCADO MEDIDOR
T.04 | Serviço Executado | DISPLAY SMC REALOCADO
T.05 | Serviço Executado | REALOCADO RAMAL
T.06 | Serviço Executado | ÁREA TELEMEDIDA SMI
T.07 | Serviço Executado | CONVERSÃO REALIZADA SMC
T.08 | Serviço Executado | CONVERSÃO REALIZADA SMI
T.09 | Serviço Executado | SUBSTITUIDO DISPLAY RF
T.30 | Serviço Executado | SUBST. DE CONVERSOR
T.31 | Serviço Executado | SUBST. DA FONTE DO CONVERSOR
T.32 | Serviço Executado | SUBST. DA CAIXA DE DERIVACAO
T.33 | Serviço Executado | SUBST. DE CONCENTRADOR
T.34 | Serviço Executado | SUBST. DO MULTIPLEXADOR SPLITTER
T.35 | Serviço Executado | SUBST. DE TELEMETRIA
T.36 | Serviço Executado | SUBST. DO MÓDULO DE CONTROLE RS485
T.37 | Serviço Executado | SUBST. DO MÓDULO DE RF CONCENTRADO
T.38 | Serviço Executado | SUBST. DO MÓDULO DE CORTE
T.39 | Serviço Executado | SUBST. DOS CABOS DE TELEMEDICAO
T.40 | Serviço Executado | SUBST. DE ROTEADOR
T.41 | Serviço Executado | SUBST. DO FILTRO RL
T.42 | Serviço Executado | REPARO DE REDE EXECUTADO
T.43 | Serviço Executado | PARAMETRIZACAO EXECUTADA
T.45 | Serviço Executado | LIGADO DIRETO - TELEMEDIÇÃO
T.63 | Serviço Executado | CONSTATACAO DE INVERSAO CONV
T.64 | Serviço Executado | CONSTATACAO DE INVERSAO SMC
T.65 | Serviço Executado | CONSTATACAO DE INVERSAO SMI
T.66 | Serviço Executado | CONSTATACAO DE INVERSAO SMLC
V.01 | Serviço Executado | VERIFICACAO/VISITA EXECUTADA
Z.01 | Serviço Executado | APZ - FORNECIMENTO DE TERCEIROS
Z.02 | Serviço Executado | APZ - LIGADO DIRETO NORMALIZADO
Z.03 | Serviço Executado | APZ - LIGADO DIRETO NAO NORMALIZADO
Z.04 | Serviço Executado | APZ - CONTINUA SEM FORNECIMENTO
Z.05 | Serviço Executado | APZ - NEGOCIADO
Z.06 | Serviço Executado | NECESSÁRIO PODA
Z.07 | Serviço Executado | CONCENTRADOR BY PASSADO